|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Размеры** | **Объем** | **Вес** | **Цена с НДС** |
| **Кольцо канализационное** | | | | | |
| 1 | КО 6 (КЦО-1) | 840х580х70 | 0,02 | 0,05 | 843 |
| 2 | КС 7-3 | 700х300 | 0,05 | 0,13 | 885 |
| 3 | КС 7-6 | 700х600 | 0,10 | 0,26 | 1760 |
| 4 | КС 7-9 | 700х900 | 0,15 | 0,38 | 2528 |
| 5 | КС 10-3 | 1000х300 | 0,09 | 0,21 | 1298 |
| 6 | КС 10-6 | 1000х600 | 0,17 | 0,43 | 2914 |
| 7 | КС 10-9 | 1000х900 | 0,25 | 0,63 | 3708 |
| 8 | КС 10-10 | 1000х1000 | 0,28 | 0,65 | 3804 |
| 9 | КС 15-6 | 1500х600 | 0,26 | 0,64 | 3841 |
| 10 | КС 15-9 | 1500х900 | 0,38 | 0,90 | 4900 |
| 11 | КС 15-10 | 1500х1000 | 0,42 | 1,00 | 5033 |
| 12 | КС 20-6 | 2000х600 | 0,39 | 0,98 | 4436 |
| 13 | КС 20-9 | 2000х900 | 0,59 | 1,40 | 5959 |
| 14 | КС 20-10 | 2000х1000 | 0,65 | 1,56 | 6091 |
| **Плиты перекрытия колец** | | | | | |
| 1 | КЦП 10-1 | 1160х150 | 0,11 | 0,35 | 2648 |
| 2 | КЦД 10-1 | 1160х150 | 0,16 | 0,40 | 2517 |
| 3 | КЦП 1-15 | 1680х150 | 0,33 | 0,80 | 4238 |
| 4 | КЦД 1-15 | 1680х150 | 0,36 | 0,90 | 5165 |
| 5 | КЦП 1-23 | 2300х200 | 0,79 | 1,90 | 5959 |
| 6 | КЦД 1-23 | 2300х200 | 0,87 | 2,00 | 5959 |
| 7 | Крышка люка ж/б | Д-600 | 0,01 | 0,04 | 453 |
| 8 | Крышка люка ж/б c метал. ободом | Д-600 | 0,01 | 0,04 | 515 |
| 9 | Крышка люка ж/б | Д-700 | 0,02 | 0,05 | 579 |
| 10 | Крышка люка ж/б c метал. ободом | Д-700 | 0,02 | 0,05 | 643 |
| 11 | Крышка люка ж/б | Д-800 | 0,03 | 0,06 | 707 |
| 12 | Крышка люка ж/б c метал. ободом | Д-800 | 0,03 | 0,06 | 771 |
| 13 | Крышка люка фигурная КЛ-1 |  | 0,03 | 0,08 | 964 |
| 14 | Горловина колодца СК-3 | 1050х840х785 | 0,20 | 0,50 | 2770 |
| 15 | Плита днища ПН10 | 1500х100 | 0,18 | 0,45 | 2490 |
| 16 | Плита днища ПН15 | 2000х120 | 0,38 | 0,95 | 5620 |
| 17 | Плита днища ПН20 | 2500х120 | 0,59 | 1,48 | 8691 |
| 18 | Плита перекрытия ПП10-2 | 1160х150 | 0,10 | 0,25 | 3107 |
| 19 | Плита перекрытия 1ПП15-1 | 1680х150 | 0,27 | 0,68 | 4216 |
| 20 | Плита перекрытия 1ПП15-2 | 1680х150 | 0,27 | 0,68 | 4659 |
| 21 | Плита перекрытия 3ПП15-1 | 1680х150 | 0,21 | 0,53 | 4746 |
| 22 | Плита перекрытия 2ПП20-1 | 2200х160 | 0,55 | 1,40 | 4909 |